안동문화예술의전당 장비목록List(백조홀-소공연장)

품 명		각 도	수 량	제 조 사
Control Conslole	Mentor		1	ADB Belgium
Dimmer	5 KW		154	Leviton USA
	5 KWR/D		24
Spot Light	HL 2kw	Fresnel 8"	56
Follow Spot Light	1 KW	XPS-1003SR	1	San-ei Japan
Moving Light	MAS2000 Profile		6	Martin Denmark
Zoom Ellipsold Spot Light	HPL 750W	15~30˚	16	ADB Belgium
	HPL 750W	25~50˚	12
Ellipsold Light Source Four	HPL 750W	70˚	10	ETC USA (대,소공용)
	HPL 750W	50˚	10
	HPL 750W	36˚	72
	HPL 750W	26˚	10
	HPL 750W	19˚	35
	HPL 750W	14˚	21
	HPL 750W	10˚	9
	HPL 750W	5˚	9
Strobe Light	Atomic 3000		2	Martin Denmark
Par Light	Par64 1KW	CP60,220V		Korea (대,소공용)
		CP61,220V	78
		CP62,220V
Fog Machine	FQ-100		1	Hlghend USA
FogMachine	Hazer		1	LookSolution German
Upper Horizont Light	HL500W		36	Korea
DryiceMachine	Aqua3300		2	City Theatrical USA
Black Light	Gr0102 400W		2	Grlven

(사용 가능 여부 사전 확인 요망)